ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
       เรื่อง    สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง

.....................................
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง)  จำนวน  9  เครื่อง  ดังรายการต่อไปนี้
1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า  24,000 บีทียู   จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 28,000.-บาท รวมเป็นเงิน  112,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า  12,000 บีทียู   จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 18,000.-บาท รวมเป็นเงิน  90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลางของครุภัณฑ์ในการสอบครั้งนี้   เป็นเงิน  202,000  บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
1. รายละเอียดเครื่องปรับอากาศมีดังนี้
                    1.1 ขนาดกำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า
                    1.2 ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
                    1.3 เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔-๒๕๔๕ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
                    1.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน
                    1.5 มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
                    1.6 มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
          ราคากลางจำนวนเงินงบประมาณทั้งหมด 202,000.-บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)
2. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็น ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ                                                                            
                   2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                              
                   2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น       
                   2.4 ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
                   2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของหน่วยงาน
                   2.6 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                     กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  29  มิถุนายน – 10 กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน  และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558   ระหว่างเวลา  10.00 – 10.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  หอประชุมอำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14  กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  หอประชุมอำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์              
                     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ  500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่  29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4381-7377 ต่อ 15                     
 
                      ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558
 
                                                               ชาติชาย  แสงยะรักษ์
                                                          ( นายชาติชาย  แสงยะรักษ์ )
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน